## Sheet1
Productnumber | Manufacturer | URL | STATUS | ETIM German | ETIM9 | TotalFeaturesFound | ETIM_SUGGESTED | ETIM_ALTERNATIVES | ETIM | ETIM8_WEBSITE | ETIM9_WEBSITE | ETIM_TOTAL_FOUND | Breite des Sensors | Höhe des Sensors | Länge des Sensors | Durchmesser Sensor | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | Schaltabstand | Ausführung der Schaltfunktion | Ausführung des Schaltausgangs | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Gehäusebauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang | Versorgungsspannung | Spannungsart | Schaltfrequenz | Werkstoff des Gehäuses | Schutzart (NEMA) | manufacturer | productnumber | Polzahl | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig | Art des Steckkontaktes, feldseitig | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | Kabellänge | Werkstoff des Kabelmantels | Halogenfrei | Farbe des Kabelmantels | Kabeltyp | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | Bemessungsstrom In | Bemessungsspannung | Schutzart (IP) | Strahlenvernetzt | Tastweite | Max. Ausgangsstrom | Einstellverfahren | Betriebsmittel-Schutzklasse | Werkstoff der optischen Fläche | Reaktionszeit | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | Lichtart | Lichtfleck | Umgebungstemperatur | Spannungsart der Versorgungsspannung | 1. Ausgangsspannung | Max. Ausgangsstrom 1 | Ausgangsspannung einstellbar | Nennwert Ausgangsspannung 1 | Nennwert Ausgangsstrom 1 | Leistungsaufnahme | Geschirmt | Durchgangswiderstand | Mit LED-Anzeige | Art der Betätigung | Ausführung der Schnittstelle | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Druckfest | Max. Schaltabstand | Wellenlänge des Sensors | Bemessungssteuerspeisespannung DC | Laserschutzklasse | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Vorausfallmeldung | Mit Zeitfunktion | Mit Reflektor | Analogausgang 0 V ... 10 V | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | Analogausgang -10 V ... +10 V | Mit sonstigem Analogausgang | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Tastfunktion | Min. Reflektorabstand | Reichweite des Schutzfeldes | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | AWG-Nummer | Mit Wiederanlaufsperre | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | Störfestigkeit gegen magnetische Felder | SIL nach IEC 61508 | Beschichtung Gehäuse | Funktionsprinzip | Bemessungsbetriebsspannung | Länge | Form | Höhe | Breite | FeatureID_1 | ValueID_1 | Value1 | Unit1 | FeatureID_2 | ValueID_2 | Value2 | Unit2 | FeatureID_3 | ValueID_3 | Value3 | Unit3 | FeatureID_4 | ValueID_4 | Value4 | Unit4 | FeatureID_5 | ValueID_5 | Value5 | Unit5 | FeatureID_6 | ValueID_6 | Value6 | Unit6 | FeatureID_7 | ValueID_7 | Value7 | Unit7 | FeatureID_8 | ValueID_8 | Value8 | Unit8 | FeatureID_9 | ValueID_9 | Value9 | Unit9 | FeatureID_10 | ValueID_10 | Value10 | Unit10 | FeatureID_11 | ValueID_11 | Value11 | Unit11 | FeatureID_12 | ValueID_12 | Value12 | Unit12 | FeatureID_13 | ValueID_13 | Value13 | Unit13 | FeatureID_14 | ValueID_14 | Value14 | Unit14 | FeatureID_15 | ValueID_15 | Value15 | Unit15
089262 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=089262&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002714, EC002178, EC002179, EC002180, EC002714 | EC002714 | EC | EC002714 | 002714 | 18 mm | 40 mm | 2 m | 18 mm | bündig | 5 mm | Öffner (NC) | Zweidraht | Kabel | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | 100 mA | 5 ... 60 V | DC | 0 ... 350 Hz | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | IP67 | Pepperl+Fuchs | NCB5-18GM40-Z1 | [93 empty] | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF007094 | NaN | 40 | mm | EF003962 | EV005544 | 2-Draht | NaN | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF001601 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004035 | NaN | 100 mA | mA | EF003587 | NaN | 0 ... 350 Hz | Hz | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF011959 | EV014040 | 4X
230060 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=230060&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 12 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000019, EC001338, EC000522 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V3-GM-BK5M-PUR-U-V3-GM | 3 | Buchse | M8 | gerade | Stecker | M8 | gerade | 5 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li F 9Y 11Y 3 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 3 A | max. 48 V AC / 60 V DC | IP68 | [74 empty] | EF005525 | EV008314 | M8 |  | EF005928 | EV000164 | gerade | NaN | EF006269 | EV008590 | Male (Stecker) |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF005524 | EV000154 | sonstige | NaN | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001391 |  |  |  | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF000250 | EV008250 | 3 | A | EF000025 |  |  |  | EF005474 | EV006619 | IP68
233467 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=233467&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC001855, EC001857, EC000019, EC000621, EC000200, EC001855 | EC001855 | EC | EC001855 | 001855 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-G-OR0,8M-POC-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 0,8 m | POC | ja | orange (ähnlich RAL 2003) | schweißperlenbeständig | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 120 °C | -15 ... 120 °C | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | ja | [73 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 | NaN | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF005525 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF005935 | EV008122 | Kabeltyp | schweißperlenbeständig | EF001391 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF005950 | EV008250 | NaN | A | EF000025 |  |  |  | EF005474 | EV006619 | IP68 | NaN
267075-100374 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=267075-100374&LanId=GER | Success | Lichttaster energetisch | EC001821 | 7 | EC001821 | EC001821, EC001822, EC000029, EC000200, EC000436 | EC001821 | EC | EC001821 | 1 | 15 mm | 36,5 mm | 26,7 mm |  |  |  | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link | Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig | Miniaturbauform |  |  | 10 ... 30 V DC |  | PC (Polycarbonat) |  | Pepperl+Fuchs | OMT100-R103-2EP-IO-0,3M-V1 | [18 empty] | IP67 / IP69 / IP69K |  | 40 ... 100 mm | 100 mA | Teach-In-Taste, 5-stufiger Drehschalter | III | PMMA | 2 ms | max. 30 V DC | rot, Wechsellicht | ca. 8 mm im Abstand von 100 mm | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | [63 empty] | EF004134 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003961 | EV006702 | Steckverbinder M12 |  | EF003982 | EV006680 | Schutzklasse 3 |  | EF004046 |  | 15 | mm | EF011959 | EV000599 | 1 |  | EF003980 | NaN | NaN | V | EF005474 | EV006423 | IP67 | NaN
419800 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=419800&LanId=GER | Success | Gleichstromversorgung | EC002540 | 3 | EC002540 | EC002540, EC002541, EC002538, EC004577, EC010024 | EC002540 | EC | EC002540 | 3 | [8 empty] | 4 PG16-Verschraubungen, Käfigzugklemmen im Klemmenraum | [7 empty] | Pepperl+Fuchs | PS1/31 | [18 empty] | IP55 | [11 empty] | 115 / 230 V AC | 240 V AC | 1 A | hell-/dunkelschaltend programmierbar | 240 V AC | 1 A | 5 VA (Feinsicherung 0,25 A) | [56 empty] | EF002991 | EV000460 | AC | NaN | EF006800 |  | 240 V AC | V | EF000346 |  | 5 VA (Feinsicherung 0,25 A) | VA
208136 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=208136&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC001319, EC001338, EC001321 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V35-G-5M-PUR-V31-WM | 3 | Buchse | M9 | gerade | Stecker | M8 | gewinkelt | 5 m | PUR | ja | grau | feindrähtig, flexibel | PA 66, schwarz; TPU, grün | Au | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | max. 3 A | max. 30 V DC | IP67 | [18 empty] | ja | < 5 mΩ | [54 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 | NaN | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF005525 | EV008314 | M8 |  | EF008249 | EV000270 | grau |  | EF004020 | EV000119 | Gold |  | EF001686 | EV000154 | NaN | °C | EF005474 | EV008250 | NaN | A | EF003992 | EV006615 | < 5 mΩ | mOhm
240775-100012 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240775-100012&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000986, EC001324, EC001325, EC001855 | EC001855 | EC | EC001855 | 001855 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V15-G-BK1M-PUR-U-V15-G | 5 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 1 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 48 V AC / 60 V DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV008589 | M5 | NaN | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF000025 | NaN | NaN | NaN | EF004020 | EV000119 | Gold |  | EF001391 |  |  |  | EF008250 |  |  | A | EF005474 | EV006619 | IP68 | NaN
70136074 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70136074&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC002610, EC010837, EC010839, EC002627 | EC001855 | EC | EC001855 | 2 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1SD-G-GN100M-PUR-E1S-V1D-G | 4 | Stecker | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 100 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | grün (ähnlich RAL 6018) | Cat5e | Zink-Druckguss, vernickelt | Au | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [18 empty] | ja | [55 empty] | EF005524 | EV008500 | Ventil A | NaN | EF005928 | EV000164 | gerade | NaN | EF001391 |  |  |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000235 | grün |  | EF005474 | EV006421 | IP65 | NaN | EF000081 | EV006590 | Einzeladern |  | EF004020 | EV000205 | Silber | NaN | EF001686 | NaN | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | °C | EF008250 | EV006590 | Einzeladern | A
240797-100005 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240797-100005&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 12 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000200, EC001338, EC004789 | EC001855 | EC | EC001855 | 3 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V31-GM-BK0,6M-PVC-U-V1-G | 4 | Buchse | M8 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 0,6 m | PVC | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li YY 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | max. 3 A | max. 30 V AC/DC | IP68 | [74 empty] | EF005524 | EV008500 | Ventil A | NaN | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005525 | EV008314 | M8 |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF000536 |  |  | m | EF004136 | EV000163 | Polyvinylchlorid (PVC) |  | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF000081 | EV006590 | Einzeladern | NaN | EF000025 | NaN | Zink-Druckguss, vernickelt | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF008250 | NaN | NaN | A | EF005474 | EV006619 | IP68
240784-0007 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240784-0007&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC004653, EC004577, EC004716 | EC001855 | EC | EC001855 | 3 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-W-E8W-BK1M-PUR-A-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gewinkelt | Stecker | M12 | gerade | 1 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 24 V DC -20 % / +25 % | IP68 / IP69 | [20 empty] | ja | [53 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 | NaN | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF005525 | EV008590 | M5 |  | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001391 | NaN | NaN | °C | EF000228 | NaN | NaN | V | EF005474 | EV006619 | IP68
089263 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=089263&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC004673, EC004675, EC004577, EC002714 | EC002714 | EC | EC002714 | 002714 | 18 mm |  | 40 mm |  | bündig | 5 mm | Öffner (NC) | Zweidraht | Gerätestecker | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | 100 mA | 5 ... 60 V | DC | 0 ... 350 Hz | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | IP67 | Pepperl+Fuchs | NCB5-18GM40-Z1-V1 | [93 empty] | EF007094 | NaN | NaN | mm | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF001601 | EV000189 | verchromt | NaN | EF004035 | NaN | 100 mA | mA | EF000187 | EV000461 | DC |  | EF003587 | NaN | NaN | Hz | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
908427 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=908427&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC002716, EC002717, EC002718 | EC002714 | EC | EC002714 | 2 | 12 mm | 55 mm | 2 m | 12 mm | bündig | 2 mm | Schließer (NO) | NPN | 3-Draht | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | 200 mA | 10 ... 30 V DC | DC | 100 Hz | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | IP69K | Pepperl+Fuchs | NMB2-12GM55-E0-FE | [40 empty] | Ferromagnetische Objekte | Kabel | ja | ja | [49 empty] | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003962 | EV005544 | 2-Draht | NaN | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV000145 | Schließer |  | EF008275 | EV010247 | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld | NaN | EF004035 |  | 200 | mA | EF003587 | NaN | 100 | Hz | EF003997 | EV000154 | sonstige | NaN | EF001596 | EV000914 | Metall | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
192652 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=192652&LanId=GER | Success | Lichttaster energetisch | EC001821 | 9 | EC001821 | EC001821, EC001820, EC001822, EC002904, EC001319 | EC001821 | EC | EC001821 | 1 |  |  | 43,9 mm | 18 mm |  |  |  | dunkelschaltend | Gerätestecker M12 x 1, 3-polig | M18, Kunststoffgehäuse |  |  | DC | 500 Hz | PC |  | Pepperl+Fuchs | GLV18-8-450/59/103/159 | [18 empty] | IP67 |  | 450 mm | 100 mA | Empfindlichkeitseinsteller | II | PMMA | ≤ 1 ms | max. 30 V DC | rot, Wechsellicht | ca. 30 mm bei 400 mm | -25 ... 60 °C | [14 empty] | 450 mm | 640 nm | 10 ... 30 V DC | [46 empty] | EF003961 | EV006602 | hellschaltend | NaN | EF007503 | EV006584 | dunkelschaltend |  | EF004134 | EV000219 | 18 mm | mm | EF004046 | NaN | 43,9 mm | mm | EF004094 | NaN | NaN | ms | EF003587 | NaN | 500 | Hz | EF003962 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004029 | EV006632 | Laserdiode, Rotlicht | NaN | EF005474 | EV006423 | IP67 | NaN
267075-100383 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=267075-100383&LanId=GER | Success | Lichttaster energetisch | EC001821 | 15 | EC001821 | EC001821, EC001820, EC001417, EC001413, EC001426 | EC001821 | EC | EC001821 | 2 | 15 mm | 36,5 mm | 26,7 mm |  |  |  | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link | 2 m Festkabel | PC (Polycarbonat) |  |  | 10 ... 30 V DC | ca. 3 kHz | PC (Polycarbonat) |  | Pepperl+Fuchs | OMT45-R103-2EP-IO-L | [18 empty] | IP67 / IP69 / IP69K |  | 15 ... 45 mm | 100 mA | Teach-In-Taste, 5-stufiger Drehschalter | III | PMMA | 2 ms | max. 30 V DC | rot, Wechsellicht | ca. 0,5 mm im Abstand von 45 mm | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | [15 empty] | 680 nm |  | 1 | [45 empty] | EF003961 | EV006694 | Tastweite | 15 ... 45 mm | EF004035 | NaN | 100 mA | mA | EF003962 | EV000510 | PNP |  | EF003963 | EV006660 | programmierbar/konfigurierbar |  | EF003982 | EV006680 | Schutzklasse 3 |  | EF004129 | NaN | 15 mm | mm | EF004046 | NaN | 36,5 | mm | EF004134 | EV000139 | Kunststoff | NaN | EF004094 | NaN | NaN | ms | EF003956 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003964 | EV006830 | max. 30 V DC | V | EF001187 | EV000461 | 10 ... 30 | V DC | EF004029 | EV006631 | Laserdiode, Infrarotlicht |  | EF003994 | EV000154 | sonstige |  | EF005474 | EV006423 | IP67 | NaN
70133188 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70133188&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 13 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC002716, EC002717, EC002718, EC002714 | EC002714 | EC | EC002714 | 002714 | 18 mm | 47 mm | 15 m | 18 mm | nicht bündig | 8 mm | Öffner (NC) | NAMUR | 2-Draht | PPS |  | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |  | 0 ... 200 Hz | PPS | IP65 | Pepperl+Fuchs | NJ8-18GK-N-150-15M | [42 empty] | ja | [5 empty] | ja | IECEx PTB 11.0037X | PTB 00 ATEX 2048 X | [42 empty] | EF007094 |  | NaN | mm | EF003961 | EV000494 | ohne | NaN | Länge des Sensors | 15 m | 15 | m | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003956 | EV006659 | PROFIsafe | NaN | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF003962 | EV006643 | NAMUR |  | EF007111 |  | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |  | EF003587 | NaN | 0 ... 200 Hz | Hz | EF003997 | EV000154 | sonstige | NaN | EF001596 | EV000139 | Kunststoff |  | EF003998 | EV006566 | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |  | EF011959 | EV014040 | 4X
70105119 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=70105119&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC004577, EC004811, EC010058 | EC001855 | EC | EC001855 | 3 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | 70105119 | 4 | Buchse | M12 | gewinkelt | freies Leitungsende |  |  | 5 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | orange (ähnlich RAL 2003) |  | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF005525 | EV010356 | freies Leitungsende |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000236 | orange |  | EF004020 | EV009526 | Zinn |  | EF001686 | NaN | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | °C | EF005474 | EV008250 |  | A | EF000025 | NaN | NaN | NaN
263503 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=263503&LanId=GER | Success | Lichttaster energetisch | EC001821 | 12 | EC001821 | EC001821, EC001822, EC001820, EC000029, EC000016 | EC001821 | EC | EC001821 | 1 | 16 mm | 25,5 mm | 4,1 mm | string |  |  | string | Schließer / hellschaltend | Festkabel 2 m | string | string |  | 10 ... 30 V DC | ca. 1 kHz | PC (Polycarbonat) und Edelstahl | string | Pepperl+Fuchs | OBT15-R3F-E2 | [8 empty] | PUR | [9 empty] | IP67 |  | 1 ... 15 mm | 50 mA | string | III | PMMA | 500 µs | max. 30 V DC | rot, Wechsellicht | ca. 2,5 mm im Abstand von 15 mm | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | [12 empty] | string |  | 15 mm | 630 nm | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | string | [9 empty] | EF003963 | EV006660 | programmierbar/konfigurierbar | NaN | EF003961 | EV006719 | Wechsler (NO/NC) | NaN | EF003956 | EV000154 | sonstige | NaN | EF007503 | EV006602 | hellschaltend |  | EF003982 | EV006680 | Schutzklasse 3 |  | EF001596 | EV000139 | Kunststoff | NaN | EF003979 | NaN | max. 30 V DC | V | EF004029 | EV006632 | Laserdiode, Rotlicht |  | EF002386 | NaN | Lichtfleck | ca. 2,5 mm im Abstand von 15 mm | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF001315 | NaN | NaN | mA | EF005474 | EV006423 | IP67 | NaN
240769-100004 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240769-100004&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 13 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000986, EC001342, EC000879 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-G-N-100M-PUR | 2 | Buchse | M12 | gerade | freies Leitungsende |  |  | 100 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | blau (ähnlich RAL 5015) | Li FY 11Y 2 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [19 empty] | max. 0,057 Ω/m | [54 empty] | EF005524 | EV008589 | M5 |  | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF005525 | EV010356 | freies Leitungsende |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000080 | blau |  | EF000081 | EV006590 | Einzeladern |  | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF005474 | EV006620 | 4 A | NaN | EF000025 |  |  |  | EF003992 | NaN | NaN | mOhm
108461 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=108461&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000837, EC000019, EC000050 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-G-10M-PUR-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 10 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000164 | gerade | NaN | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000270 | grau |  | EF001391 | EV009999 | Zink-Druckguss, vernickelt |  | EF001686 | EV006421 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | °C | EF005250 | EV000250 | max. 4 A | A | EF000025 |  |  |  | EF005474 | EV006619 | IP68
326161-0145 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=326161-0145&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 11 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000837, EC000019, EC000050 | EC002714 | EC | EC002714 | 1 | 12 mm | nicht bündig | 86 mm | 18 mm | nicht bündig | 12 mm | Öffner (NC) | NPN | 3-Draht | Messing, Weißbronze beschichtet | 200 mA | 6 ... 36 V | DC | 0 ... 1300 Hz | Messing, Weißbronze beschichtet | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | Pepperl+Fuchs | NBN12-18GM70-E1-V1 | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | Gerätestecker | [51 empty] | EF007094 |  |  | mm | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF003962 | EV003434 | NPN |  | EF000507 | NaN | Gehäusebauform | Messing, Weißbronze beschichtet | EF004035 | NaN | 200 mA | mA | EF004127 | EV000460 | AC | V | EF003587 | NaN | 0 ... 1300 | Hz | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
326160-0003 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=326160-0003&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC004712, EC004716, EC004577 | EC002714 | EC | EC002714 | 3 | 12 mm |  | 53 mm | 12 mm | nicht bündig | 8 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel | Messing, Weißbronze beschichtet | 100 mA | 10 ... 30 V | DC | 0 ... 450 Hz | Messing, Weißbronze beschichtet | IP67 | Pepperl+Fuchs | NXN8-12GM50-E2 | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | [52 empty] | EF007094 | NaN | 12 mm | mm | EF003961 | EV006700 | Steckverbinder 3/4 Zoll | NaN | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003963 | EV000145 | Schließer | NaN | EF003962 | EV000510 | PNP | NaN | EF001596 | EV000914 | Metall | NaN | EF001601 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004035 |  | 100 | mA | EF003587 | NaN | 0 ... 450 Hz | Hz | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
254649 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=254649&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC001322, EC001326, EC001122 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V15-W-S-YE5M-PUR-A | 5 | Buchse | M12 | gewinkelt | freies Leitungsende |  |  | 5 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | gelb (ähnlich RAL 1021) |  | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 48 V AC / 60 V DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF005524 | EV008589 | M5 |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) | NaN | EF008249 | EV000234 | gelb |  | EF000025 | NaN | NaN | NaN | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF000536 |  |  | m | EF008250 | EV008250 |  | A | EF005474 | EV006619 | IP68
240768-100000 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240768-100000&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC000786, EC001016, EC001940, EC002427 | EC001855 | EC | EC001855 | 2 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-WV4A-25M-PVC | 4 | Buchse | M12 | gewinkelt | freies Leitungsende |  |  | 25 m | PVC | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li Y YM 4 x 0,34 | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005525 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF008249 | EV000270 | grau |  | EF000081 | EV006590 | Einzeladern |  | EF004136 | EV000163 | Polyvinylchlorid (PVC) |  | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF001686 | NaN | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | °C | EF008250 |  |  | A | EF005474 | EV006619 | IP68
70113328-100010 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70113328-100010&LanId=GER | Success | Lichttaster energetisch | EC001821 | 9 | EC001821 | EC001821, EC002717, EC002719, EC001820, EC001851 | EC001821 | EC | EC001821 | 2 |  |  | 58,5 mm | 18 mm |  |  |  | NPN Schließer / hellschaltend | Gerätestecker M12 x 1, 3-polig | M18-Kunststoffgehäuse |  |  | 10 ... 30 V DC | 500 Hz | PC (Polycarbonat) |  | Pepperl+Fuchs | OBD450-18GK40A-E0-V1 | [18 empty] | IP67 |  | 0 ... 450 mm | 100 mA | Empfindlichkeitseinsteller | III | PMMA | ≤ 1 ms | max. 30 V DC | rot, Wechsellicht | ca. 30 mm bei 450 mm | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | [14 empty] | 450 mm | [32 empty] | 30 mm | [15 empty] | EF004129 | NaN | 0 ... 450 mm | mm | EF003994 | EV006637 | manuelle Einstellung |  | EF003961 | EV006702 | Steckverbinder M12 |  | EF004134 | EV000139 | Kunststoff | NaN | EF003981 | EV006630 | Reaktionszeit | ≤ 1 ms | EF003587 | NaN | 500 | Hz | EF003956 | EV000154 | sonstige |  | EF005474 | EV006423 | IP67 | NaN | EF003982 | EV006677 | Schutzklasse 0
285728 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=285728&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC002600, EC001321, EC001324 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | 285728 | 4 | Buchse | M12 | gerade | Buchse | M12 | gerade | 0,75 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li 9Y 11Y 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | Au | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP67 / IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF005525 | EV008500 | Ventil A | NaN | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001391 | NaN | NaN | °C | EF008250 | NaN | NaN | A | EF005474 | EV006423 | IP67
240174 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240174&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 11 | EC002714 | EC002714, EC001818, EC010076, EC001322, EC000722 | EC002714 | EC | EC002714 | 69 | 12 mm | nicht bündig | 55 mm | 18 mm | nicht bündig | 12 mm | Schließer (NO) | PNP | 3-Draht | Messing, vernickelt | 200 mA | 5 ... 60 V | DC | 0 ... 1500 Hz | Messing, vernickelt | IP68 / IP69K | Pepperl+Fuchs | NBN12-18GM50-E2-M | [42 empty] | ja | [41 empty] | 100 V/m | [8 empty] | EF003962 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003961 | EV006702 | Steckverbinder M12 | NaN | EF003963 | EV000145 | Schließer | NaN | EF001601 | EV000191 | vernickelt |  | EF004035 | NaN | 200 mA | mA | EF003979 | EV000464 | 5 ... 60 V | V | EF000187 | EV000461 | DC |  | EF003587 | NaN | 0 ... 1500 | Hz | EF008275 | EV010248 | störfest gegen magnetisches Gleichfeld | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X
240775-100074 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240775-100074&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 13 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC004716, EC010075, EC010089 | EC001855 | EC | EC001855 | 3 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-G-YE6M-PUR-U-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 6 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | gelb (ähnlich RAL 1021) | Li F 9Y 11Y 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005525 | EV008500 | Ventil A |  | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000164 | gerade | NaN | EF000536 |  |  | m | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000234 | gelb | NaN | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF005950 | EV008250 |  | A | EF000228 |  |  | V | EF005474 | EV006619 | IP68
70133257 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70133257&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 9 | EC002714 | EC002714, EC002714, EC000029, EC000240, EC000621 | EC002714 | EC | EC002714 | 1 | 18 mm | 40 mm | 40 mm | 18 mm | bündig | 5 mm | Öffner (NC) | NAMUR | 2-Draht | PBT |  | 8,2 V |  | 0 ... 400 Hz | PBT | IP67 | Pepperl+Fuchs | NCB5-18GK40-N0 | [42 empty] | ja | [5 empty] | ja | [36 empty] | SIL 2 | [7 empty] | EF004041 | EV000154 | sonstige |  | EF007094 |  | 40 mm | mm | EF003961 | EV006703 | Steckverbinder M8 | NaN | EF003956 | EV006659 | PROFIsafe | NaN | EF003962 | EV006643 | NAMUR | NaN | EF001596 | EV000139 | Kunststoff |  | EF003587 | NaN | 0 ... 400 Hz | Hz | EF003997 | EV000154 | sonstige | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X
240776-0027 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240776-0027&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC001855, EC001855, EC002439, EC001016, EC001940, EC000878 | EC001855 | EC | EC001855 | 4 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V11-W-8M-PUR-V11-G | 3 | Buchse | M12 | gewinkelt | Stecker | M12 | gerade | 8 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li 9Y 11YM 3 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV008589 | M5 |  | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF005525 | EV008314 | M8 |  | EF008249 | EV000270 | grau |  | EF000036 | EV000001 | Zink-Druckguss, vernickelt |  | EF004020 | EV000119 | Gold |  | EF001391 | EV000154 | sonstige | NaN | EF005474 | EV006419 | IP54 |  | EF000025 | EV000080 | blau | NaN
256042 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=256042&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 8 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC004603, EC001342, EC001319 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V15-GV4A-BK10M-PUR-U | 5 | Buchse | M12 | gerade | freies Leitungsende |  |  | 10 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) |  | Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A) | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 48 V AC / 60 V DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV008589 | M5 |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF005525 | EV010356 | freies Leitungsende |  | EF001391 |  |  |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF005474 | EV006619 | IP68
70108174 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70108174&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC000837, EC001857, EC000017, EC000161, EC001855 | EC001855 | EC | EC001855 | 9 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V45-G-C5-GN1M-PUR-E1S-V45-G | 8 | Stecker | RJ45 | gerade | Stecker | RJ45 | gerade | 1 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | grün (ähnlich RAL 6018) | Cat5e | PA, grün | verzinnter Kupfer | -30 ... 70 °C | -20 ... 70 °C | max. 48 V AC / 60 V DC | max. 48 V AC / 60 V DC | IP20 | [18 empty] | ja | min. 100 MΩ | [54 empty] | EF005524 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF006269 | EV008590 | Male (Stecker) |  | EF005525 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000235 | grün |  | EF008248 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001686 |  |  | °C | EF005474 | EV006420 | IP55 | NaN
70133252 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70133252&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 12 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC002716, EC002717, EC002718, EC002714 | EC002714 | EC | EC002714 | 002714 | 12 mm | 33 mm | 5 m | 12 mm | nicht bündig | 4 mm | Öffner (NC) | NAMUR | 2-Draht | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |  | 8,2 V |  | 0 ... 1500 Hz | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | IP67 | Pepperl+Fuchs | NJ4-12GM-N-5M-Y123257 | [40 empty] | nicht bündig |  | ja | [5 empty] | ja | IECEx PTB 11.0037X | PTB 00 ATEX 2048 X | [42 empty] | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF000507 | EV000001 | 5 m | m | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003956 | EV006559 | AS-Interface Safety at Work |  | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF003962 | EV006643 | NAMUR |  | EF001601 | EV000154 | sonstige |  | EF003587 | NaN | 0 ... 1500 Hz | Hz | EF003997 | EV000154 | sonstige | NaN | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF003998 | EV006566 | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D |  | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
087497 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=087497&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC010075, EC010076, EC001319 | EC002714 | EC | EC002714 | 1 | 20 mm |  | 20 mm | 18 mm | bündig | 5 mm | Schließer (NO) | PNP | Kabel | Messing, vernickelt | 100 mA | 10 ... 30 V | DC | 0 ... 1000 Hz | Messing, vernickelt | IP67 | Pepperl+Fuchs | NBB5-18GM20-E2 | [93 empty] | EF007094 |  | 20 | mm | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV000145 | Schließer |  | EF003962 | EV000510 | PNP | NaN | EF001601 | EV000191 | vernickelt | NaN | EF004035 | NaN | 100 mA | mA | EF003980 | EV000494 | 10 ... 30 V | V | EF003587 | NaN | 0 ... 1000 Hz | Hz | EF011959 | EV014040 | 4X
912288 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=912288&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC004240, EC003619, EC004831 | EC002714 | EC | EC002714 | 3 | 8 mm |  | 35 mm | 8 mm | bündig | 3 mm | Schließer (NO) | PNP | 3-Draht | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | 100 mA | 10 ... 30 V DC | DC | 0 ... 5 Hz | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) | IP67 | Pepperl+Fuchs | NMB3-8GM35-E2-C-150MM-V1 | [84 empty] | 250 mT |  | Xylan | [6 empty] | EF007094 | NaN | 8 mm | mm | EF003961 | EV005752 | Federzuganschluss | NaN | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV000145 | Schließer |  | EF003962 | EV000510 | PNP |  | EF001601 | EV000113 | lackiert |  | EF004035 | NaN | 100 mA | mA | EF003587 | EV006560 | 0 ... 5 | Hz | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF008275 | EV010248 | störfest gegen magnetisches Gleichfeld
326161-0067 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=326161-0067&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC001342, EC001321, EC001319 | EC002714 | EC | EC002714 | 1 | 12 mm |  | 84,5 mm | 12 mm | nicht bündig | 8 mm | Öffner (NC) | NPN | 3-Draht | Messing, Weißbronze beschichtet | 200 mA | 6 ... 36 V | DC | 0 ... 1650 Hz | Messing, Weißbronze beschichtet | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | Pepperl+Fuchs | NBN8-12GM70-E1-V1 | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | [52 empty] | EF007094 |  |  | mm | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF003962 | EV003434 | NPN |  | EF001596 | EV000914 | Metall | NaN | EF004035 | NaN | 200 mA | mA | EF000187 | EV000461 | DC |  | EF003587 | NaN | 0 ... 1650 Hz | Hz | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
198846 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=198846&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC001855, EC002439, EC000876, EC001016, EC001940 | EC001855 | EC | EC001855 | 69 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V11-G-3M-PVC-V11-G | 3 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 3 m | PVC | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li Y YM 3 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF004136 | EV000163 | Polyvinylchlorid (PVC) |  | EF005525 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF008249 | EV000270 | grau | NaN | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF008250 | EV006590 | Einzeladern | A | EF001391 |  |  |  | EF005474 | EV006619 | IP68 | NaN
240004-100024 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240004-100024&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC002597, EC000837, EC000019, EC010075 | EC001855 | EC | EC001855 | 3 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V15-G-BK10M-PUR-U/ABG | 5 | Buchse | M12 | gerade | freies Leitungsende |  |  | 10 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | geschirmt | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 48 V AC / 60 V DC | IP68 / IP69 | [18 empty] | ja | [55 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF005525 | EV010356 | freies Leitungsende |  | EF001391 | NaN | NaN | m | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF000025 |  |  |  | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF008250 | EV006590 | Einzeladern | A | EF005474 | EV006419 | IP54
215316 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=215316&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 4 | EC001852 | EC001852, EC001855, EC001342, EC001321, EC001349 | EC001852 | EC | EC001852 | 1 | [12 empty] | DC |  |  |  | Pepperl+Fuchs | PMI360DV-F130-IU2E2-V15 | [87 empty] | Induktives Winkelmesssystem | 18 ... 30 V | 120 mm |  |  |  | EF004005 | EV000135 | induktiv | NaN | EF000187 | EV000461 | DC | NaN | EF001435 |  |  | V | EF001438 |  |  | mm
70113963 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=70113963&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 8 | EC001855 | EC001855, EC002439, EC000876, EC001016, EC001940, EC001855 | EC001855 | EC | EC001855 | 001855 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V19-G-20M-PUR-ABG | 8 | Buchse | M12 | gerade | freies Leitungsende |  |  | 20 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 2 A | max. 30 V AC/DC | IP68 / IP69 | [18 empty] | ja | [55 empty] | EF005524 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF005928 | EV000164 | gerade | NaN | EF005525 | EV010356 | freies Leitungsende |  | EF005474 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) | NaN | EF008249 | EV000270 | grau | NaN | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN
194766 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=194766&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC001342, EC000310, EC001319, EC002714 | EC002714 | EC | EC002714 | 002714 | 40 mm | 40 mm | 118 mm |  | bündig | 15 mm | Öffner (NC) | NPN | Schraubklemmen |  | 200 mA | 10 ... 30 V | DC | 0 ... 560 Hz | PA/Metall | IP68 / IP69K | Pepperl+Fuchs | NBB15-U1-E1 | [86 empty] | Epoxid-Pulverbeschichtung | [6 empty] | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF007094 | NaN | NaN | mm | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV000188 | Öffner |  | EF003962 | EV003434 | NPN | NaN | EF001601 | EV008895 | pulverbeschichtet |  | EF004035 |  | 200 mA | mA | EF003587 | NaN | 0 ... 560 | Hz | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF011959 | EV018190 | 6P, 13 | NaN
240775-0015 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240775-0015&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC002439, EC000786, EC001940, EC000876 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-G-BK1M-PVC-U-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 1 m | PVC | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li YY 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 | NaN | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF006269 | EV008590 | Male (Stecker) |  | EF004136 | EV000163 | Polyvinylchlorid (PVC) | NaN | EF008249 | EV000206 | schwarz | NaN | EF000081 | EV006590 | Einzeladern |  | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF008250 | EV000001 | max. 4 A | A | EF000025 |  |  |  | EF005474 | EV006619 | IP68
210348 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=210348&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 7 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000522, EC001338, EC001321 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-W-1,5M-PVC-V31-WM | 4 | Buchse | M12 | gewinkelt | Stecker | M8 | gewinkelt | 1,5 m | PVC | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li Y YM 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | max. 3 A | max. 30 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF004136 | EV000163 | Polyvinylchlorid (PVC) | NaN | EF008249 | EV000270 | grau |  | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF005474 | EV000154 | sonstige | NaN
252998 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=252998&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 10 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC004142, EC000522, EC004577, EC001855 | EC001855 | EC | EC001855 | 001855 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V15-W-S-YE2M-PUR-A-V15-G | 5 | Buchse | M12 | gewinkelt | Stecker | M12 | gerade | 2 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | gelb (ähnlich RAL 1021) | Li F 9Y 11Y 5 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 48 V AC / 60 V DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV008589 | M5 |  | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF005525 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF008249 | EV000234 | gelb |  | EF004020 | EV000119 | Gold |  | EF000536 | NaN | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | °C | EF001686 |  | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | °C | EF005474 | EV006619 | IP68
240162 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240162&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 12 | EC002714 | EC002714, EC002714, EC002714, EC002714, EC002714, EC002714 | EC002714 | EC | EC002714 | 002714 | 12 mm | nicht bündig | 66 mm | 12 mm | nicht bündig | 7 mm | Schließer (NO) | PNP | Gerätestecker M12 x 1 , 3-polig | Messing, vernickelt | 200 mA | 5 ... 60 V | DC | 0 ... 1500 Hz | Messing, vernickelt | IP68 / IP69K | Pepperl+Fuchs | NBN7-12GM50-E2-V1-M | [40 empty] | nicht bündig | 3-Draht | ja | ja | [40 empty] | 100 V/m | [8 empty] | EF007094 | NaN | 12 mm | mm | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003963 | EV000145 | Schließer |  | EF003962 | EV000510 | PNP | NaN | EF004035 | NaN | 200 | mA | EF007399 | EV000494 | ohne | NaN | EF000187 | EV000461 | DC | NaN | EF003587 | NaN | NaN | Hz | EF001601 | EV000191 | vernickelt |  | EF008275 | EV010247 | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
215489 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=215489&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC000986, EC000858, EC000879 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-W-A2-5M-PVC | 4 | Buchse | M12 | gewinkelt | freies Leitungsende |  |  | 5 m | PVC | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li Y YM 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | max. 4 A | max. 24 V DC -20 % / +25 % | IP68 / IP69 | [20 empty] | ja | [53 empty] | EF006269 | EV008632 | Female (Buchse) |  | EF005524 | EV004315 | M12 | NaN | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt |  | EF005525 | EV004315 | M12 |  | EF008249 | EV000270 | grau | NaN | EF004136 | EV000154 | sonstige |  | EF004020 | EV000119 | Gold |  | EF001686 | EV000154 | -40 ... 90 °C | °C | EF005474 | EV006619 | IP68 | NaN
326163-0066 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=326163-0066&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC010076, EC010004, EC010090 | EC002714 | EC | EC002714 | 3 | 18 mm | 56 mm | 10 m | 18 mm | bündig | 5 mm | Antivalent | PNP | Kabel | Messing, Weißbronze beschichtet | 200 mA | 5 ... 36 V | DC | 0 ... 1950 Hz | Messing, Weißbronze beschichtet | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | Pepperl+Fuchs | NBB5-18GM50-A2-10M | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | 4-Draht | [51 empty] | EF007094 | NaN | NaN | mm | EF003961 | EV004035 | 10 m | NaN | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003963 | EV006557 | antivalent |  | EF003962 | EV000510 | PNP | NaN | EF001596 | EV000914 | Metall |  | EF004035 | NaN | 200 | mA | EF000187 | EV000461 | DC |  | EF003587 | NaN | Hz | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X | NaN
239998-0055 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=239998-0055&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC002439, EC002428, EC000786, EC000872 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V19-G-BK5M-PVC-U | 8 | Buchse | M12 | gerade | freies Leitungsende |  |  | 5 m | PVC | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li Y YM 8 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 2 A | max. 30 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV006701 | Steckverbinder 7/8 Zoll |  | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF005525 | EV010356 | freies Leitungsende |  | EF004136 | EV000163 | Polyvinylchlorid (PVC) | NaN | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF001686 | EV006615 | IP56 | °C | EF005474 | EV008250 |  | A | EF000025 | EV006590 | Einzeladern | NaN
240787-100003 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240787-100003&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 9 | EC001855 | EC001855, EC002615, EC010837, EC001879, EC011485 | EC001855 | EC | EC001855 | 5 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-G-20M-PUR-ABG-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gerade | Stecker | M12 | gerade | 20 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | grau (ähnlich RAL 7001) | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [18 empty] | ja | [55 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 | NaN | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) |  | EF005525 | EV008589 | M5 | NaN | EF008249 | EV000270 | grau |  | EF001391 |  |  |  | EF004020 | EV009526 | Zinn | NaN | EF008250 |  |  | A | EF005474 | EV006619 | IP68 | NaN
304615-0113 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=304615-0113&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC004827, EC004688, EC004689 | EC002714 | EC | EC002714 | 3 | 8 mm | 40 mm |  | 8 mm | nicht bündig | 3 mm | Schließer (NO) | NPN | Gerätestecker M8 x 1, 3-polig | Messing, vernickelt | 0 ... 100 mA | 5 ... 30 V | DC | 0 ... 4500 Hz | Messing, vernickelt | IP65 / IP66 / IP67 | Pepperl+Fuchs | NBN3-8GM25-E0-V3 | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | [52 empty] | EF007094 | NaN | 8 mm | mm | EF007399 | EV010978 | Level a | NaN | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003963 | EV000145 | Schließer |  | EF003962 | EV003434 | NPN |  | EF004127 | EV000460 | AC | V | EF003587 | NaN | 0 ... 4500 | Hz | EF001601 | EV000191 | vernickelt | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X
326161-0189 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=326161-0189&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 9 | EC002714 | EC002714, EC002715, EC004091, EC004283, EC004604 | EC002714 | EC | EC002714 | 3 | 30 mm | 60 mm | 60 mm | 30 mm | nicht bündig | 15 mm | Antivalent | PNP | Kabel | Messing, Weißbronze beschichtet | 200 mA | 6 ... 36 V | DC | 0 ... 1150 Hz | Messing, Weißbronze beschichtet | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | Pepperl+Fuchs | NBN15-30GM50-A2 | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | 4-Draht | [51 empty] | EF003961 | EV006700 | Steckverbinder 3/4 Zoll | NaN | EF007094 | NaN | NaN | mm | EF003962 | EV000154 | sonstige | NaN | EF004041 | EV006645 | nicht bündig |  | EF003963 | EV006557 | antivalent | NaN | EF004035 |  | 200 | mA | EF003587 | NaN | 0 ... 1150 | Hz | EF001596 | EV000914 | Metall | NaN | EF011959 | EV014040 | 4X
185398 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=185398&LanId=GER | Success | Reflektor | EC002467 | 2 | EC002467 | EC002467, EC000266, EC000016, EC001342, EC004600 | EC002467 | EC | EC002467 | 3 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | REF-H85-2 | [90 empty] | rechteckig | 84,5 mm | 84,5 mm | EF000051 | EV000220 | rechteckig |  | EF000040 |  |  | mm
323696 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=323696&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 11 | EC001855 | EC001855, EC000837, EC000019, EC000161, EC000663, EC001855 | EC001855 | EC | EC001855 | 001855 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V31-GM-BK10M-PUR-U-V1-W | 4 | Buchse | M8 | gerade | Stecker | M12 | gewinkelt | 10 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | Li 9Y 11Y 4 x 0,34 | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 30 V AC/DC | IP68 | [74 empty] | EF005524 | EV004315 | M12 |  | EF005525 | EV008314 | M8 | NaN | EF005928 | EV000164 | gerade |  | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) | NaN | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001391 | NaN | NaN | NaN | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF008250 | EV008250 |  | A | EF000025 | NaN | NaN | NaN | EF005474 | EV006619 | IP68 | NaN
240776-0006 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=240776-0006&LanId=GER | Success | Sensor-Aktorkabel | EC001855 | 8 | EC001855 | EC001855, EC001857, EC001319, EC001321, EC001342 | EC001855 | EC | EC001855 | 1 | [16 empty] | Pepperl+Fuchs | V1-W-BK6M-PUR-U-V1-G | 4 | Buchse | M12 | gewinkelt | Stecker | M12 | gerade | 6 m | PUR auf Polyetherbasis | ja | schwarz (ähnlich RAL 9005) | PUR-Kabel | Zink-Druckguss, vernickelt | vergoldet (Au) | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | max. 4 A | max. 250 V AC/DC | IP68 / IP69 | [74 empty] | EF005524 | EV008590 | Male (Stecker) | NaN | EF005928 | EV000409 | abgewinkelt | NaN | EF004136 | EV004190 | Polyurethan (PUR) | NaN | EF008249 | EV000206 | schwarz |  | EF004020 | EV000119 | Gold | NaN | EF001686 | NaN | NaN | °C | EF005474 | EV000154 | sonstige | NaN | EF000025 | NaN | max. 250 V AC/DC | V
326161-0151 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=326161-0151&LanId=GER | Success | Näherungsschalter ind | EC002714 | 10 | EC002714 | EC002714, EC002714, EC001342, EC004620, EC004485 | EC002714 | EC | EC002714 | 3 | 30 mm | 67 mm | 30 mm | 30 mm | bündig | 15 mm | Schließer (NO) | NPN | 3-Draht | Messing, Weißbronze beschichtet | 200 mA | 6 ... 36 V | DC | 0 ... 550 Hz | Messing, Weißbronze beschichtet | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | Pepperl+Fuchs | NBB15-30GM50-E0-V1 | [40 empty] | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | Gerätestecker | ja | [50 empty] | EF007094 | NaN | 30 mm | mm | EF006977 | EV000494 | ohne | NaN | EF007961 | EV006940 | 30 mm | mm | EF004041 | EV008031 | bündig |  | EF003961 | EV000154 | sonstige | NaN | EF003963 | EV000145 | Schließer |  | EF003962 | EV003434 | NPN |  | EF004035 | NaN | 200 mA | mA | EF003997 | EV000154 | sonstige |  | EF001596 | EV000914 | Metall
267075-100528 | Pepperl&Fuchs | http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDetailsByPartNo=267075-100528&LanId=GER | Success | Lichttaster energetisch | EC001821 | 11 | EC001821 | EC001821, EC001822, EC001820, EC001319, EC001321 | EC001821 | EC | EC001821 | 1 | 13,9 mm | 31,9 mm | 18,3 mm |  |  |  |  | C/Q - Pin4: NPN Öffner / dunkelschaltend, PNP Schließer / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig | PC (Polycarbonat) |  |  | 10 ... 30 V DC | 500 Hz | PC (Polycarbonat) |  | Pepperl+Fuchs | OBT20-R101-2P1-IO-V31 | [18 empty] | IP67 / IP69 / IP69K |  | 7 ... 20 mm | max. 100 mA , ohmsche Last |  | III | PMMA | 1 ms | max. 30 V DC | LED | ca. 1,5 mm bei 20 mm | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | [14 empty] | 5 ... 25 mm | rot, Wechsellicht | [31 empty] | ab 25 mm | [15 empty] | EF003993 | EV006661 | Max. Schaltabstand | 5 ... 25 mm | EF003961 | EV006703 | Steckverbinder M8 |  | EF007503 | EV006601 | hell-/dunkelschaltend |  | EF004121 | NaN | NaN | mm | EF004046 | NaN | 31,9 | mm | EF004134 | EV000139 | Kunststoff | NaN | EF003587 | NaN | 500 Hz | Hz | EF003979 | NaN | 10 ... 30 V DC | V | EF004029 | EV006632 | Laserdiode, Rotlicht | NaN | EF005474 | EV006423 | IP67 | NaN | EF003982 | EV006678 | Schutzklasse 1